Приложение № 6

к конкурсной документации

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

| № | Вид работ и услуг | Периодичность | Стоимость за 1м2 за1 месяц | Стоимость за 1м2 за 12 месяцев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт конструктивных элементов: - Фундаменты. Устранение местных деформаций, усиление повреждённых участков фундаментов, вентиляционных продухов и входов в подвалы. - Стены и фасады. Герметизация стыков, частичный ремонт и окраска фасадов. - Перекрытия. Частичная смена отдельных элементов, заделка швов, трещин, укрепление и окраска. - Крыши. Усиление элементов деревянной стропильной системы. Антисептирование, устранение неисправностей стальных, асбоцементных и других кровель. Замена водосточных труб, укрепление водосточных труб, колен, воронок. Ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции. | 2 раза в год | 2,20 руб | 26,40 руб. |
|  | - Оконные и дверные заполнения. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений мест общего пользования. Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах. |  |  |  |
|  | - Внутренняя отделка. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях и других общедомовых вспомогательных помещениях. | - |  |  |
|  | - Лестницы, крыльца (зонты - козырьки) над входами в подъезд, подвалы. Восстановление или замена отдельных участков и элементов. |  |  |  |
|  | - Полы. Замена или восстановление отдельных участков в местах общего пользования. |  |  |  |
| 2. | Ремонт внутридомового инженерного оборудования. - Центральное отопление. | По мере необходимости | 1,48 руб | 17.76 руб. |
|  | - Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних трубопроводов систем центрального отопления. |  |  |  |
|  | - Ремонт и замена в отдельных помещениях регулировочной и запорной арматуры. |  |  |  |
|  | - Водопровод, горячее водоснабжение, канализация. |  |  |  |
|  | - Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопровода и канализации, горячего водоснабжения. |  |  |  |
|  | - Электроснабжение. |  |  |  |
|  | - Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов. |  |  |  |
| 3 | Техническое обслуживание электроустановок жилых домов. |  | 0,51 руб | 6,12 руб |
|  | - Установки наружного освещения. |  |  |  |
|  | - Осмотр. - Замена ламп. - Чистка. - Водно-распределительные устройства и щитки. | 1 раз в неделю По потребности 2 раза в год |  |  |
|  | - Техобслуживание. |  |  |  |
|  | - Замена автоматов, шин, проводов длиной до 1 м., ремонт запирающих устройств, нанесение схем, надписей, знаков безопасности. | 2 раза в год По потребности |  |  |
|  | - Осмотр ВРУ без отключения. |  |  |  |
|  | - Снятие показания счётчика. | 1 раз в месяц |  |  |
|  | - Осветительные установки. |  |  |  |
|  | - Техобслуживание. |  |  |  |
|  | - Замена ламп и патронов. | 1 раз в месяц |  |  |
|  | - Техобслуживание проводки. | По потребности |  |  |
|  | - Открытая. |  |  |  |
|  | - Скрытая в трубах. | 1 раз в 3 мес. |  |  |
|  | -Электропроводка выполненная кабелем в трубах, коробках, лотках по стенам. | 2 раза в год |  |  |
|  | - Пыльные и сырые помещения. |  |  |  |
|  | -Сухие и влажные помещения. |  |  |  |
|  | - Электропроводка выполненная изолированными проводами в трубах, коробах, лотках по стенам. | 2 раза в год |  |  |
|  | - Пыльные и сырые помещения. |  |  |  |
|  | - Сухие и влажные помещения. |  |  |  |
|  | - Скрытая проводка сети (все виды помещений). | 1 раз в 3 мес. |  |  |
|  | -Техобслуживание. |  |  |  |
|  | - Замена выключателей и розеток. |  |  |  |
|  | - Светильники. |  |  |  |
|  | - Сырые помещения, техобслуживание. | 2 раза в год |  |  |
|  | - Сухие и влажные помещения, техобслуживание. | По потребности |  |  |
|  | - Сухие, влажные помещения, замена ламп и патронов. | 1 раз в 3 |  |  |
|  | - Устройство, обеспечивающее электробезопасность: | месяца 2 раза в год |  |  |
|  | - Осмотр аппаратов отключения (УЗО). |  |  |  |
|  | - Осмотр заземляющих устройств на вводе в помещение. | По потребности |  |  |
|  | - Осмотр системы заземления. |  |  |  |
|  | - Пускозащитные аппараты. |  |  |  |
|  | - Пыльные и сырые помещения, техобслуживание. - Сухие и влажные помещения, техобслуживание. | 1 раз в 3 месяца -II- |  |  |
|  |  | 2 раза в год |  |  |
|  |  | 1 раз в 2 месяца |  |  |
|  |  | 1 раз в 2 месяца |  |  |
| 4 | Аварийное обслуживание. | постоянно | 0,73 руб | 8,76 руб |
| 5 | Дератизация (дезинфекция мест общего пользования). | По необходимости | 0,19 руб | 2,28 руб |
| 6 | Подготовка дома к сезонной эксплуатации. - Укрепление водосточных труб. - Замена разбитых стёкол. - Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий. - Ремонт и укрепление входных дверей. - Консервация системы центрального отопления. - Проверка исправности слуховых окон и жалюзи. | 2 раза в год По необходимости 1 раз в год | 0,20 руб | 2,40 руб |
| 7 | Промывка и опрессовка системы отопления. - Ремонт, регулировка и испытание системы центрального отопления. - Промывка системы отопления под давлением холодной водой. | 1 раз в год | 0,54 руб | 6,48 руб |
| 8 | Техобслуживание фасадных газопроводов и газовых стояков. | По договору | 0,40 руб | 4,80 руб |
| 9 | Управление многоквартирным домом. | ежемесячно | 1,80 руб | 21,60 руб |
| 10 | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт. | Не менее двух раз в год | 0,40 руб | 4,80 руб |
| 11 | Проведение работ по обследованию, техническому обслуживанию и ремонту вентиляционных и дымовых каналов. | Не менее одного раза в год | 0,45 руб | 5,40 руб |
| Итого: |  |  | 8.9 руб | 106.8 руб |

Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

| 1. | Текущий ремонт детских площадок. |  |  |  | По мере необходимости |  | 0,10 руб |  |  | 1,20 руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт внутридворовых проездов и проходов. |  |  |  | По мере необходимости |  | 1,20 руб |  |  | 14,40 руб |  |
| 3 |  |  | Уборка мест общего пользования. |  |  |  |  | 0,80 руб |  |  | 9,60 руб |
|  |  |  | - Мытьё окон на лестничных площадках. |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Обметание пыли с потолка. |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Влажное подметание лестничных |  | 4 раза в |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | площадок. |  | месяц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Мытьё лестничных площадок и маршей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Влажная протирка: |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - стен |  | 1 раз в месяц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - дверей |  | 8 раз в месяц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - перил ,...,., |  | 1 раз в месяц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - отопительнвые приборы |  | 2 раза в год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - плафоны |  | 1 раз в месяц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - шкафы для электрощитков и слаботочных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | устройств. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 раза в |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подметание площадок перед входом в |  | месяц |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подъезд. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -II- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Очистка металличесой решётки и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | приямков. |  | По мере |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | необходи мости |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подметание площадок и маршей спусков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в подвал. |  | -II- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Очистка площадок перед входом в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подъезд от снега и наледи. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Уборка земельного участка, входящего |  |  |  |  | 1,11 руб |  |  | 13,32 руб |
|  |  |  | в состав общего имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | многоквартирного дома. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Холодный период. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подметание свежевыпавшего снега. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Сдвигание свежевыпавшего снега свыше |  | 3 раза в |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 см. |  | неделю в дни |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | снегопада |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Посыпка территории песком. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 раза в |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Очистка территории от наледи и льда. |  | неделю во |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | время |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | гололёда |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подметание территории в дни без |  | 3 раза в |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | снегопада. |  | неделю |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Подборка случайного мусора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Очистка урн от мусора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Уборка контейнерных площадок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Теплый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Подметание территории в дни без осадков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Покос травы и стрижка кустарников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Промывка урн, контениров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |