# администрациЯ СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКОГО  сельского

# поселения КАНЕВСКОГО  РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2017                                                                                                    № 84

ст-ца  Стародеревянковская

# Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.94 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и   Постановлением Правительства Российской   Федерации   от 25.04.2012 N 390 "  О  противопожарном режиме", в   целях   реализации   первичных  мер   пожарной   безопасности, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан (Приложение).

2. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения:

2.1. Иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь согласно утвержденному Перечню.

2.2. Содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

3. Ведущему специалисту администрации Стародеревянковского сельско- го поселения Каневского района (Власенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте Стародеревянковского сельского поселения Каневского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Стародеревянковского сельского поселения Каневского района  В.А. Коржова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Стародеревянковского

сельского поселения                                                                               С.А. Гопкало

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района от 21.03.2017 № 84 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории Стародеревянковского сельского поселения

| N п/п | Наименование помещения, строения | Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | огнетушители | внутриквартирный пожарный кран | емкость с водой | ведро | ящик с песком | лопата |
| . 1 | Квартиры многоквартирных жилых домов | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 2 2 | Индивидуальные жилые и садовые дома | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Индивидуальные гаражи | 1 | - | - | - | - | - |

| Примечания: | 1. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку. |
| --- | --- |
|  | 2. Внутриквартирным пожарным краном укомплектовываются квартиры, в которых согласно проектно-сметной документации требуется установка пожарного крана. Внутриквартирный пожарный кран предназначен для использования в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах на ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга (рукава), распылителя. Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем. |
|  | 3. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года. |
|  | 4. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м3 и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. |

Ведущий специалист администрации

Стародеревянковского сельского поселения                                    И.Ю. Власенко