Приложение № 6

к конкурсной документации

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

| № п/п | Вид работ и услуг | Периодичность работ согласно нормативов | Стоимость за 1м2 за1 месяц | Стоимость за 1м2 за 12 месяцев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подметание полов во всех помещениях общего пользования, на 1 кв. м | 2 | 2,50 | 30 |
| 2. | Подметание земельного участка в летний период, на 1 кв. м | 2 | 2,00 | 24 |
| 3. | Уборка мусора на контейнерных площадках (либо иной способ уборки ТБО), на 1 кв. м | 3 | 2,85 | 34,2 |
| 4. | Очистка урн, на 1 шт. | 1 | 1,52 | 18,24 |
| 5. | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада, на 1 кв. м | 3 | 0,50 | 6 |
| 6. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде, на 1 кв. м | 1 | 1,00 | 12 |
| 7. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок |  | 0,99 | 11,88 |
| 7.1 | Разборка водосточных труб, открепление труб, колен, отливов и воронок от ухватов (на 10 м трубы) |  | 0,22 | 2,64 |
| 7.1.1 | с земли или подмостей | 1 | 0,06 | 0,72 |
| 7.1.2 | с люлек | 1 | 0,17 | 2,04 |
| 7.2 | Смена ухватов для водосточных труб (снятие старых и установка новых в прежние гнезда), за 1 ухват |  | 0,77 | 9,24 |
| 7.2.1 | с лесниц или подмостей, стены кирпичные | 1 | 0,23 | 2,76 |
| 7.2.2 | с люлек, стены кирпичные | 1 | 0,54 | 6,48 |
| 8. | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки |  | 2,29 | 27,48 |
| 8.1 | Консервация системы центрального отопления, 100 м трубопровода | 1 | 0,01 | 0,12 |
| 8.2 | Ремонт отмостки |  | 2,28 | 27,36 |
| 8.2.1 | Ремонт фундаментов под стенами существующих зданий (бутовый, раствор цементный), 1 куб. м | 0,5 | 2,28 | 27,36 |
| 9. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования, 1 м фальца | 1 | 0,15 | 1,8 |
| 10. | ############################################### |  | 3,55 | 42,5 |
| 10.1 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсирвация системы центрального отопления |  | 2,94 | 35,24 |
| 10.1.1 | ############################################### |  |  |  |
|  | до 25 | 1 | 0,31 | 3,72 |
|  | 26-50 | 1 | 0,47 |  |
|  | - клапан вентиля диаметром, мм |  |  |  |
|  | до 25 | 1 | 0,17 | 2,04 |
|  | 26-50 | 1 | 0,25 | 3 |
| 10.1.2 | Укрепление крючков для труби приборовцентральногоотопления. Снятие крючкас выемкойдеревянной пробки. Установка деревянной пробки в старое отверстие. Установка крючка | 1 | 0,10 | 1,2 |
| 10.1.3 | Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки. Очистка пробки и секции от старой прокладки. Прочистка и проход старой резьбы на радиаторной пробке. Постановка прокладки или уплотняющей пряди на сурике. Ввертывание пробки | 1 | 0,20 | 2,4 |
| 10.1.4 | Перегруппировка секций старого радиатора. Отсойдинение секций с вывертыванием радиаторных пробок. Прочистка и промывка секций. Очистка ниппелей. | 1 | 0,23 | 2,76 |
| 10.1.5 | Присоединение секций с ввертыванием радиаторныхтпробок и намоткой льняной пряди на сурике | 1 | 0,17 | 2,04 |
| 10.1.6 | Ликвидациявоздушных пробок в системе отопления. В стояке. Открытие вентиляна воздухосборнике, расположенном на чердакездания. Выпуск воздуха. Закрытие вентиля | 1 | 0,36 | 4,32 |
| 10.1.7 | В радиаторном блоке отвинчивание пробки, выпуск воздуха. Завинчивание пробки | 1 | 0,12 | 1,44 |
| 10.1.8 | Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков. Разборка крана. Притирка крана. Сборка и регулировка крана | 1 | 0,33 | 3,96 |
| 10.1.9 | Мелкий ремонт изоляции. Очистка трубы от грязи и ржавчины. Нанесение мастичной изоляции на горячую трубу двумя слоями толщиной по 3 см | 1 | 0,21 | 2,52 |
| 10.2 | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | 1 | 0,36 | 4,32 |
| 10.3 | ремонт и укрепление входных дверей | 1 | 0,25 | 3 |
| 11. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств |  | 0,59 | 7,08 |
| 11.1 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов, пробивка в каналах прочистных отверстий, удаление засорения с проверкой каналов, заделка прочистных каналов, 1 м канала | 3 | 0,39 | 4,68 |
| 11.2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах электротехнических устройств |  | 0,2 | 2,4 |
| 11.2.1 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, 1 м кабеля | 1 | 0,10 | 1,2 |
| 11.2.2 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, 1000 кв. м жилой площади | 1 | 0,10 | 1,2 |
| 12. | Аварийное обслуживание | 1 | 1,84 | 22,08 |
| 13. | Дезинсекция (дератизация) мест общего пользования | 1 | 1,34 | 16,08 |
|  | ИТОГО: |  | 21,12 | 253,34 |